## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Тестовая компетенция
|  |  | Criteria | Mark
|  | A | Организация работы | 5
|  | B | Коммуникативные и межличностные навыки общения | 5
|  | C | Настройка новых инновационных систем | 10
|  | D | Планирование и проектирование работ | 5
|  | E | Монтаж | 35
|  | F | Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию | 25
|  | G | Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей | 15
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 5
A1 | Организация работы C1
|  | O | Использование СИЗ |  | Согласно ОТ и ТБ 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое - дисквалификация | Дискрет | 1 | 0.4
|  | O | Содержание рабочего места во время работы |  | Согласно ОТ и ТБ. Нет остатков материалов в рабочей зоне, | Дискрет | 1 | 0.4
инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу.
1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое - дисквалификация
|  | O | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор | да/нет | 1 | 0.4
Расходные материалы аккуратно сложены
|  | O | Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов и т.п. (глаза, руки) | да/нет | 1 | 0.4
A2 | Организация работы C2
|  | O | Использование СИЗ |  | Согласно ОТ и ТБ 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое - дисквалификация | Дискрет | 1 | 0.4
|  | O | Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, | Дискрет | 1 | 0.4
стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.
1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое - дисквалификация
|  | O | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор | да/нет | 1 | 0.4
Расходные материалы аккуратно сложены
|  | O | Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов и т.п. (глаза, руки) | да/нет | 1 | 0.4
A3 | Организация работы C3
|  | O | Использование СИЗ |  | Согласно ОТ и ТБ 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое - дисквалификация | Дискрет | 1 | 0.4
|  | O | Содержание рабочего места во время работы |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке, | Дискрет | 1 | 0.4
стуле, столе т.е. не разбросаны по полу.
1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое - дисквалификация
|  | O | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор | да/нет | 1 | 0.4
Расходные материалы аккуратно сложены
|  | O | Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов и т.п. (глаза, руки) | да/нет | 1 | 0.4
|  | O | Правила ОТ и ТБ при проведении испытаний |  | Нарушений требований ОТ и ТБ не зафиксировано | да/нет | 1 | 0.2
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion B | Total Mark | 5
B1 | Коммуникативные и межличностные навыки общения
|  | O | Подсказки участнику |  | Участник не был замечен в получении подсказок от эксперта-компатриота или других лиц | да/нет | 2 | 1.5
|  | O | Дисциплина участника |  | Нет нарушений кодекса этики, регламента, опозданий | да/нет | 2 | 1.5
|  | J | Доклад участника о методике проведения испытаний |  | Оценивается объем знаний по методикам проведения испытаний, |  | 2 | 1
виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз,
отстутствие жаргона, слов паразитов
|  |  |  | 0 | Теория - нет, практика - нет
|  |  |  | 1 | Теория - да, практика - нет/ Теория - нет, практика - да
|  |  |  | 2 | Теория - да, практика - да
|  |  |  | 3 | Теория - да, практика - да, уровень знаний выше требований к заданию
|  | J | Доклад участника о найденых неисправностях |  | Участник отчитался о найденный неисправностях, |  | 2 | 1
ответил на вопросы экспертов
Качественный ответ, грамотная речь, четкое
построение фраз, нет жаргона и слов паразитов.
|  |  |  | 0 | Неумение читать схемы, неисправности не отмечены
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по найденным неисправностям
|  |  |  | 2 | Четкое чтение и понимание схемы, объяснение выявленных неисправностей
|  |  |  | 3 | Точное выявление проблемы, причина появления, варианты устранения
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion C | Total Mark | 10
C1 | Настройка новых инновационных систем
|  | O | Функция 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 5 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 6 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 7 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 8 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 9 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | O | Функция 10 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 3 | 1
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion D | Total Mark | 5
D1 | Планирование и проектирование работ
|  | O | Корректный выбор вводного кабеля. |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника | да/нет | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к силовым разъемам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника | да/нет | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников цепи управления и сигнализации |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника | да/нет | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к светильникам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника | да/нет | 4 | 0.5
|  | O | Корректный выбор проводников к розеткам |  | Корректно выбран тип провода и сечение проводника | да/нет | 4 | 0.5
|  | O | Использование расходных материалов |  | Расходные материалы использованы экономично, | да/нет | 4 | 0.5
дополнительные материалы не запрошены,
обрезки проводов и кабелей не более 50 см.
|  | O | Подключение элементов управления и нагрузки |  | Элементы управления и нагрузки подключены | да/нет | 4 | 1
в соответствии с конкурсным заданием
|  | O | Общая оценка работы системы |  | Полное соответствие ЭУ схемам КЗ. Система работает | да/нет | 4 | 1
корректно, согласно алгоритма КЗ
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion E | Total Mark | 35
E1 | Монтаж
|  | O | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой, надежно закреплены | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Металлический лоток |  | Установлены в соответствии со схемой, надежно закреплен | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой, надежно закреплены | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой, надежно закреплены | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Розетки и силовые разъемы |  | Установлены в соответствии со схемой, надежно закреплены | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Остальные потребители ЭЭ |  | Установлены в соответствии со схемой, надежно закреплены | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Открытая проводка |  | Установлена в соответствии со схемой, надежно закреплена | да/нет | 5 | 0.4
|  | O | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 0.2
|  | O | Измерение 1 |  | погрешность 2мм |  | 5 | 1
|  | O | Измерение 2 |  | погрешность 2мм |  | 5 | 1
|  | O | Измерение 3 |  | погрешность 2мм |  | 5 | 1
|  | O | Измерение 4 |  | погрешность 2мм |  | 5 | 1
|  | O | Измерение 5 |  | погрешность 2мм |  | 5 | 1
|  | O | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 5 | 1
|  | O | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 5 | 1
|  | O | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 5 | 1
|  | O | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 5 | 1
|  | O | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 5 | 1
|  | O | Угол 1 |  | Погрешность 1° |  | 5 | 1
|  | O | Угол 2 |  | Погрешность 1° |  | 5 | 1
E2 | Распределительный щит ЩО
|  | O | Установка оборудования |  | Установлены корректно в соответствии с КЗ, | да/нет | 5 | 0.2
не сорвана резьба, шлицы, нет мех. повреждений
|  | O | Маркировка оборудования |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 5 | 0.3
|  | O | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Цвет проводников согласно ГОСТ (N,PE, "+" "-" ) |  | Фазные - белый/черный и т.п., N - голубой, PE - желто-зеленый | да/нет | 5 | 0.3
|  | O | Защита проводников на вводе в щит |  | Обеспечена дополнительная защита от мех.повреждений | да/нет | 5 | 0.3
трубки, сальники и т.п.
|  | O | Маркировка зажимов |  | Клеммные зажимы логично и понятно подписаны | да/нет | 5 | 0.3
|  | O | Клеммы управления и нагрузки |  | Разделение по напряжению, нагрузке, управлению и т.п. | да/нет | 5 | 0.3
E3 | Распределительный щит ЩУ
|  | O | Установка оборудования |  | Установлены корректно в соответствии с КЗ, | да/нет | 5 | 0.2
не сорвана резьба, шлицы, нет мех. повреждений
|  | O | Маркировка оборудования |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 5 | 0.3
|  | O | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Цвет проводников согласно ГОСТ (N,PE, "+" "-" ) |  | Фазные - белый/черный и т.п., N - голубой, PE - желто-зеленый | да/нет | 5 | 0.3
|  | O | Защита проводников на вводе в щит |  | Обеспечена дополнительная защита от мех.повреждений | да/нет | 5 | 0.3
трубки, сальники и т.п.
|  | O | Маркировка зажимов |  | Клеммные зажимы логично и понятно подписаны | да/нет | 5 | 0.3
|  | O | Клеммы управления и нагрузки |  | Разделение по напряжению, нагрузке, управлению и т.п. | да/нет | 5 | 0.3
E4 | Проводники и подключения в оборудовании
|  | O | Элемент 1 |  | Проверяются наличие и соответствие сечению наконечников, отсутствие видимой меди, | да/нет | 5 | 0.4
надежность затяжки проводника, отсутствие повреждений, сращиваний, провода и кабели
заходят в оборудование в двойной изоляции, внешняя оболочка ровно обрезана,
аккуратность монтажа
|  | O | Элемент 2 |  |  | да/нет | 5 | 0.4
|  | O | Элемент 3 |  |  | да/нет | 5 | 0.4
|  | O | Элемент 4 |  |  | да/нет | 5 | 0.4
|  | O | Элемент 5 |  |  | да/нет | 5 | 0.4
E5 | Судейская оценка
|  | J | Общий вид ЭУ |  | Оценивается монтаж всего внешнего оборудования. |  |  | 2
Учитываются кабеленесущие системы,
светильники, выключатели, розетки,
кабели, хомуты, заусенцы, пыль, грязь, линии, пленка и т.п.
Эстетика, коммерческий вид, объем работ
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | J | Кабельные каналы |  | Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки |  |  | 2
отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка
изломы, заусенцы, повреждения, доп. метки.
Эстетика, коммерческий вид, культура труда
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | J | Металлические лотки и укладка проводников |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, |  |  | 2
надежность креплений кронштейнов и лотка
плавность поворотов, надежность стыковки,
обработка заусенцев, отсутствие доп.линий,
укладка и фиксация проводников.
Эстетика, коммерческий вид, культура труда
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | J | Трубы ПВХ (гибкие, жесткие) |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, |  |  | 2
плавность поворотов, установка муфт,
механические и термические повреждения, изломы
надежность стыковки, лишние отверстия,
отсутствие доп.линий, эстетика, коммерческий вид
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | J | Укладка проводников в щите ЩУ |  | Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, |  |  | 2
не затрудняют замену оборудования,
многожильные проводники опрессованы наконечниками
Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки.
В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы,
маркировка проводников. Отсутствие стружки,
мусора, остатков материалов и т.п.
Эстетика, коммерческий вид, культура труда
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | J | Укладка проводников в щите ЩО |  | Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, |  |  | 2
не затрудняют замену оборудования,
многожильные проводники опрессованы наконечниками
Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки.
В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы,
маркировка проводников. Отсутствие стружки,
мусора, остатков материалов и т.п.
Эстетика, коммерческий вид, культура труда
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | J | Открытая проводка |  | Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина, |  |  | 1
Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки,
проводники надежно зафиксированы, отсутствие доп.линий,
Эстетика, коммерческий вид, культура труда
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion F | Total Mark | 25
F1 | Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию
|  | O | Проведение испытаний |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | O | Оформление отчета по испытаниям |  | Корректность заполнения отчетов | да/нет | 6 | 1
|  | O | Оформление проверочного листа |  | Корректно, честно отмечены работающие/не работающие функции | да/нет | 6 | 1
|  | O | Дополнительные попытки |  | Каждая попытка минус 0,5 балл. Не более 3 попыток. | Дискретная | 6 | 1
|  | O | Подача напряжения на электроустановку |  | Поочередное включение автоматических выключателей | да/нет | 6 | 2
напряжение на оборудовании в соответствии
с проверочным листом
Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний,
специфичного запаха нагрева, посторонние шумы,
поврежденного напряжением оборудования
F2 | Проверка функций (без программирования)
|  | O | Корректная работа аварийной кнопки |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 1
|  | O | Корректная работа схемы управления нагрузкой с 3 мест |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 1
|  | O | Корректная работа схемы с импульсным реле |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 1
|  | O | Корректная работа схемы с реле времени |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 1
|  | O | Корректная работа схемы "звезда-треугольник" |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 2
F3 | Проверка функций ПЛР (ЩО)
|  | O | Функция 1 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 1
|  | O | Функция 2 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 2
|  | O | Функция 3 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 1
|  | O | Функция 4 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 2
|  | O | Функция 5 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 2
F4 | Проверка функций ПЛР (ЩУ)
|  | O | Функция 6 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 2
|  | O | Функция 7 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 2
|  | O | Функция 8 |  | Соответствует конкурсному заданию | да/нет | 6 | 1
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion G | Total Mark | 15
G1 | Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей
|  | O | Неисправность 1 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 2 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 3 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 4 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 5 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 6 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 7 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 8 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 9 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 10 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 11 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 12 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 13 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 14 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
|  | O | Неисправность 15 |  | Неисправность обнаружена, корректно подписана | да/нет | 7 | 1
[9 empty] | Competition | Total Mark | 100
Note on D2: Enter Skill Name Here

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1